| 内容 | 规格型号（材质） | 数量 | 单位 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挂机 | 3500W | 1 | 台 |  |  |
| 柜机 | 7200W | 3 | 台 |  |  |
| 72柜机铜管 | 纯铜 | 8 | 米 |  |  |
| 72柜机移机 高空 |  | 1 | 台 |  |  |
| 焊接空调 加高底座 | 焊接（40MM） | 6 | 个 |  |  |
| 以上 |  |  |  | 现场 勘察 |  |